# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на промышленный (взрывозащищенный, потоковый)

# газовый хроматограф «Петрохром – 4000».

- Назначение

# Вид анализируемого технологического процесса (трубопровод, парогазовая установка или др.), назначение анализа (контроль качества, технологический контроль, сигнализация или др.), состояние анализируемой среды (газ, жидкость), вид анализа (компонентный состав, примеси в основном газе и др.), нормативный документ, регламентирующий проведение анализа.

# ____________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________

# Контролируемые компоненты анализируемой среды

| Определяемый компонент | Диапазон молярной доли компонентов, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мин. | Норма | Макс. |  |

- Присутствующие компоненты анализируемой среды, контроль и содержания которых определять не требуется, в т.ч. влаги, сернистых соединений, метанола и др.

| Компоненты | Диапазон молярной доли компонентов, % |
| --- | --- |
|  | Мин. | Норма | Макс. |

- Физические параметры анализируемой среды в точке контроля

Место пробоотбора_                                                                                                              _

(откр.воздух, отапливаемое или неотапливаемое помещение)

Наличие зонда и линий пробоотбора_                                                                                  _

Нужен ли обогрев пробоотборных линий _                  __________________                 __

(эл.энергией, паром)

Стабильность потока анализируемой среды ___                                                 _________

Расстояние от точки отбора до хроматографа, м ________                                  ________

Температура, °С     _______________________________   ___ ______________________

Давление,  МПа    ______________    ___________________________________________

Влажность, % отн.   __________________     _____________________________________

Точка росы (по влаге) при рабочем давлении газа, °С  __                                     ________

Скорость потока, м/с  ___________________________________    ___________________

Температура окружающей среды в точке отбора, °С   ___                                              ___

- Наличие в анализируемой среде дисперсий твёрдых или жидких фаз, агрессивных веществ

Природа дисперсий _______________                               ___________________________

(кокс, зольные элементы, катализатор, иное)

Максимальное массовое содержание дисперсий, мг/см3 __________      ______________

Дисперсионный состав (размеры частиц), мкм ___________          ___________________

Наличие в анализируемой среде агрессивных веществ, вызывающих коррозию, коксование или др.

_                                                                                                                                                  _

- Требуемая периодичность анализа

Периодичность контроля ___                _________________________________________

Цикл анализа, мин ____                                                                                         _________

Количество потоков измерения ______                                                             __________

# Условия окружающей среды в месте установки хроматографа

# Категория помещения   ___________________             ____________________________

# Наличие и способ отопления _______                                                                  _________

Температура, °С     ___________________________________   _____________________

Давление,  мм рт.ст.    ____________________      ________________________________

Электромагнитная обстановка ____                                                                       ________

# Влажность, % отн.   _______________________________________________   ________

# Наличие подвода пробоотборной линии к месту установки хроматографа __              __

# Дополнительные требования к линии пробоотбора __                                             ______

# Расстояние между хроматографом и точкой подвода ____________                            ___

# Способ установки блока подготовки пробы (открытый, в шкафу) ___                    _____

# Наличие точки сброса (возврата) потока и способ сброса _____                            ______

# Расстояние до точки сброса ______                                                                                ____

# Условия электропитания (напряжение и частота питающей сети) ____                    ____

# Необходимость источника бесперебойного питания хроматографа ___                    ____

# Возможность установки 40л баллона с гелием, наличие баллонной стойки _               __

# Возможность установки баллона с градуировочным газом (емкость баллона определяется концентрацией компонентов С4-С6 в газе, периодичностью градуировок и периодичностью замены градуировочного газа), наличие баллонной стойки __                    _

# _                                                                                                                                                _

# Требования к месту и способу сбора и отображения информации с результатами анализов

# вблизи места контроля

# расстояние до него _______________________________________________________;

# пультовое помещение

# расстояние до него _______________________________________________________;

# цеховая (заводская) лаборатория

# расстояние до неё ________________________________________________________;

# рабочее место начальника, руководителя

# расстояние до него _______________________________________________________;

# Иное ___________________________________________________________________

# расстояние до него _______________________________________________________;

# Вид помещения для установки персонального компьютера для обработки данных ____

# Расстояние от хроматографа до персонального компьютера, м ___                       ______

# Необходимость включения персонального компьютера в систему предприятия, протокол обмена (при необходимости) _______                                                             ________

# Необходимость дополнительных расчетов по результатам анализа __                          __

# Необходимость документирования данных на принтере ____                                ______

# Электрическое питание персонального компьютера (напряжение, частота) __            __

# Каким образом осуществляется аналитический контроль данной среды в настоящее время

# не осуществляется

# с помощью прибора на потоке

# (укажите метод, тип или марку прибора)

# ___________________________________________________________________________

# с помощью анализа отобранных проб в лаборатории

# укажите метод анализа

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# Оборудование и комплектующие поставляемые по требованию Заказчика

# Персональный компьютер (требования к составу ПК, если это необходимо);

# Принтер с устройством для подключения к персональному компьютеру;

# Источник бесперебойного питания типа «Штиль»;

# Кабель связи для подключения блока аналитического (через коробку распредели-

# тельную) к персональному компьютеру;

# Кабель для подключения блока аналитического (через коробку распределитель-

# ную) к источнику питания;

# Лицензионная операционная система (Windows XP, Vista или Windows 7);

# Комплект монтажный для установки блока аналитического и коробки распределительной

# (настольный, настенный или напольный варианты);

# Баллон (40 л) с гелием газообразным марки А по ТУ 51-940-80;

# Баллон (10 л) с градуировочным газом.

# Другие требования и пожелания Заказчика

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# __________________________________________________________________________

# Контактные сведения о Заказчике

# Наименование предприятия  _________________________________________________

# Почтовый индекс, адрес предприятия _________________________________________

# ___________________________________________________________________________

# Фамилия  		_______________________________________________________

# Имя   			_______________________________________________________

# Отчество               	_______________________________________________________

# Должность            	_______________________________________________________

# Телефон                 	_______________________________________________________

# Телефакс                	_______________________________________________________

# E-mail                     	_______________________________________________________

# Благодарим Вас за ответы на наши вопросы и просим направить опросный  лист по адресу:

424007, Россия, Республика Марий Эл,				E-mail: npceridan@yandex.ru

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 101			 	          www.npc-eridan.ru

# тел./факс: (8362) 42-05-28, 99-09-31